## 数据库
录入所有科室信息
数据库管理员

## 设备
设备信息
|  |  | POCT用户 |  | 设备校准记录
名称 | 输入 |  | id | 索引 | id | 索引
编号 | 输入 |  | account | 账户 | theoreticalvalue | 理论值
厂家 | 输入 |  | password | 密码 | measurement | 测量值
安装位置-科室 | 输入+选择 | 输入不存在的科室，即表明新建了科室 | name | 姓名 | testtime | 测试时间
|  | 也可以选择已存在的科室 | age | 年龄 | testdevice | 测试设备
安装位置-床号 | 输入 |  | sex | 性别 | operator | 操作人
测试项目 | 输入+选择 | 输入即表示新建项目 | phone | 联系方式 | result | 结论
|  | 也可在已有项目中选择 | job | 职务 | des | 备注
|  |  | department | 科室索引
|  |  | des | 备注
|  |  | managedevice | 设备管理权限
责任人 | 来源？ | 设备输入 | managereport | 报告管理权限
|  | 还是POCT软件添加，设备读取 | managepepeople | 人员管理权限
|  |  | managecard | 试剂卡管理权限
质量控制人 | 来源？ | 设备输入
|  | 还是POCT软件添加，设备读取 | 测试项目 |  | 设备质控记录
| 数目？ |  | id | 索引 | id | 索引
| 权限如何验证？ | 进行质控时是否需要对质控人进行密码验证 | code | 编码 | item | 测试项目
|  |  | item | 项目名称 | theoreticalvalue | 理论值
|  |  | namecn | 中文名 | measurement | 测量值
操作人 | 来源？ | 设备输入 | point | 精确度 | testtime | 测试时间
|  | 还是POCT录入，设备读取 | unit | 单位 | testdevice | 测试设备
|  |  | nlowvalue1 | 参考值下限1 | operator | 操作人
|  |  | nhighvalue1 | 参考值上限1 | result | 结论
|  |  | age1 | 年龄分段1 | des | 备注
|  |  | nlowvalue2 | 参考值下限2
|  |  | nhighvalue2 | 参考值上限2 | 设备异常记录
|  |  | age2 | 年龄分段2 | id | 索引
|  |  | nlowvalue3 | 参考值下限3 | errorcode | 错误代码
|  |  | nhighvalue3 | 参考值上限3 | errortime | 错误时间
|  |  | age3 | 年龄分段3 | errordevice | 错误设备
|  |  | nlowvalue4 | 参考值下限4 | erroroperator | 操作人
|  |  | nhighvalue4 | 参考值上限4 | des | 备注
设备操作人
|  |  | id | 索引 | 设备维护记录
|  |  | account | 账户 | id | 索引
|  |  | name | 姓名 | maintaintime | 维护时间
|  |  | age | 年龄 | maintaindevice | 维护设备
|  |  | sex | 性别 | maintainoperator | 维护人
|  |  | phone | 联系方式 | des | 备注
|  |  | job | 职务
|  |  | department | 科室索引 | 报告（荧光分析仪）
|  |  | des | 备注 | id | 索引
|  |  | source | 来源 | device | 测试设备
[5 empty] | sampleid | 样本编号
|  |  | 设备 |  | operator | 操作人
|  |  | id | 索引 | item | 测试项目代号
|  |  | deviceid | 设备编号 | testtime | 测试时间
|  |  | devicetype | 设备类型 | ambienttemp | 环境温度
|  |  | status | 设备状态 | cardtemp | 试剂卡温度
|  |  | lasttime | 上次在线时间 | overtime | 超时时间
|  |  | person | 责任人 | cline | C线位置
|  |  | operator | 操作人 | tline | T线位置
|  |  | department | 科室 | bline | 基线位置
|  |  | addr | 安装位置 | series | 测试曲线
|  |  | operatornew | 操作人是否更新 | tvalue | 测试结果
[5 empty] | uptime | 数据上传时间
|  |  | 试剂卡 |  | handler | 审核人
|  |  | id | 索引 | handlingtime | 报告审核时间
|  |  | item | 项目 | reportresult | 报告审核结果
|  |  | maketime | 生产日期 | reportdes | 报告审核说明
|  |  | lotnumber | 批号
|  |  | periodtime | 有效期 | 设备类型
|  |  | vender | 厂家 | id | 索引
|  |  | des | 备注 | name | 设备名字
[5 empty] | icon | 图标
|  |  | 试剂卡科室库存 |  | items | 测试项目
|  |  | id | 索引 | vender | 厂家
|  |  | card | 试剂卡 | phone | 厂家联系方式
|  |  | num | 操作数目
|  |  | time | 操作时间
|  |  | user | 领用人
|  |  | operator | 操作人
|  |  | department | 科室
|  |  | detailed | 明细
|  |  | des | 备注
试剂卡总库存
|  |  | id | 索引
|  |  | card | 试剂卡
|  |  | num | 操作数目
|  |  | time | 操作时间
|  |  | user | 领用人
|  |  | operator | 操作人
|  |  | department | 科室
|  |  | des | 备注